## TEH. Specifikacija
Prilog 1. Tehnička specifikacija - Nabava poslužitelja za virtualizaciju, Laserski pisač, Osobno računalo i toner | Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb
http://www.kif.unizg.hr
Grupa 1: Poslužitelj za virtualizaciju
Cijena bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Grupa 2: Prijenosno računalo 14W "
Cijena bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Grupa 3: Laserski pisač
Cijena bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Grupa 3: Toneri
Cijena bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Ukupna cijena bez PDV-a: | 0
Ukupan iznos PDV-a: | 0
Ukupna cijena: | 0

## GRUPA 1
Popunjava ponuditelj:
GRUPA 1: Poslužitelj za virtualizaciju- Rack mount 2U
R.Br. | Naziv i opis | Ponuđena konfiguracija | JM | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A | POSLUŽITELJ: |  | kom | 2 | 0 | 0
A1 | Naziv proizvođača:
A2 | Tip i model sustava:
A3 | Kućište: - standardna rack-mount izvedba - najviše 2U visine
A4 | Ugradnja: - poslužitelj mora biti prilagođen za ugradnju u 19" ormar dubine 100 cm - mora sadržavati oprema za ugradnju u 19" ormar (vodilice i šine) - mora sadržavati priključni kabeli (C13-C14, 12 AMP, 0.6m)
A5 | Procesori: - ugrađeni procesori su Intel min. 2.00 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz - najmanje 2 ugrađena procesora - svaki procesor ima najmanje 8 procesorskih jezgri - svaka jezgra treba podržava istovremeno izvođenje dvije niti (hyperthreading) - frekvencija rada procesora je najmanje 2.0 GHz - svaki procesor ima najmanje 20 MB dijeljene L3 pomoćne (cache) memorije
A6 | Memorija: - ugrađeno najmanje 128 GB ECC REGISTERED DDR3-1600MHz RDIMM - ugrađen minimalni broj memorijskih kartica podržan od strane poslužitelja - najmanje 24 memorijska utora za ugradnje memorije - podrška za minimalno 384 GB ECC REGISTERED DDR3-1600MHz RDIMM - najmanje 8 slobodna memorijska utora nakon ugradnje memorije - ugrađeni memorijski moduli su minimalne veličine 8 GB - ugrađeni memorijski moduli podržavaju maksimalnu frekvenciju rada koja je podržana od strane procesora minimalno 1600MHz - podrška za 'Mirroring option'
A7 | Chipset: - Intel® C600 series chipset
A8 | Ugrađeni diskovni sustav: - podržana ugradnja najmanje 24 kom 2,5" diska po poslužitelju - ugrađeni 2.5" tvrdi diskovi su izmjenjivi (hot-swap) i pristupačni s prednje strane - ugrađena najmanje 3 kom po 600 GB 10000 RPM 2,5" SAS tvrda diska po poslužitelju
A9 | Diskovno sučelje prema ugrađenom diskovnom sustavu: - SAS (Serial Attached SCSI) 6 Gb/s - ugrađena sklopovska potpora za RAID razine 0,1,10,5,50,6,60 ugrađeno najmanje 512 MB pomoćne memorije s baterijskom zaštitom - JEDNAKOVRIJEDAN: LSI MegaRAID SAS9266-8i
A10 | Ugrađena podrška za virtualizaciju: - ugrađen hipervizor za VMware ESXi (vSphere 4.1)
A11 | Mrežno sučelje 1Gb/s Ethernet: - najmanje 4 x 1GbE Ethernet sučelja na matičnoj ploči poslužitelja - najmanje 2 x Quad NIC 1GbE Ethernet sučelja dodatno ugrađena na poslužitelju - ugrađena potpora za raspodjelu opterećenja (load balancing) - ugrađena potpora za rasterećenje procesora (TOE, Intel I/O AT ili slicna) - ugrađena potpora preuzimanja konekcija u slučaju kvara pojedinog sučelja (failover) - ugrađen Virtual Interface Card/ 2-port 10Gbps s minimalnom podrškom za: - 10Gb/s full duplex line rate per port - Jumbo Ethernet frames - PFC (802.1Qbb), ETS (802.1Qaz) and FCoE protocol - IEEE 802.3ae, 802.1q and 802.3x - 250,000 FCoE IOPS per port - FCP (SCSI-FCP) - podrška za obje konfiguracijske opcije u virtualiziranom okruženju 'passing through the hypervisor layer? i/ili 'by passing the hypervisor' - podrška za adapter i QoS procedure koja se mogu postaviti i odrediti za svaki vNICs ili vHBAs kreiran na virtualnom adapteru - 2 (dva) 10Gbps FCoE CEE porta
A12 | Utori za proširenje: - najmanje 5 PCI-Express 3.0 utora za proširenje - najmanje 1 PCI-Express 3.0 utor je širine x24 (broj signalnih staza) - najmanje 3 PCI-Express 3.0 utora su širine x16 (broj signalnih staza) - najmanje 1 PCI-Express 3.0 utora su širine x24 (broj signalnih staza) 3/4 dužine - najmanje četiri utora podržavaju ugradnju kartica pune visine
A13 | Video: - razlučivosti 1600 x 1200 16bpp @ 60Hz - 24 bpp na svim razločivostima manjim od 1600 x 1200 - minimalno 256 MB video memorije
A14 | Sučelja: - s prednje strane: - minimalno 1 KVM konzolni priklučak (sa 2 x USB-a, 1 x VGA, 1 x serijski priključak - sa stražnje strane: - minimalno 1 rezerviran LAN priključak za upravljanje - minimalno 4 LAN 1 Gb/s - minimalno 1 RJ45 serijski priključak - minimalno 1 VGA priključak
A15 | Upravljanje i nadgledanje: - odvojeno mrežno sučelje za upravljanje i nadgledanje - ugrađena mogućnost nadgledanja statusa poslužitelja na ugrađenom LCD ekranu - ugrađena potpora za paljenje/gašenje poslužitelja - ugrađena potpora za pristup preko mrežnog preglednika korištenjem SSL protokola - ugrađena potpora za pristup konzoli poslužitelja u punoj grafičkoj rezoluciji - ugrađena potpora za pristup udaljenom optičkom pogonu - ugrađena potpora za nadgledanje svih komponenti poslužitelja - ugrađena potpora za programsku nadogradnju svih komponenti poslužitelja (firmware) - ugrađena potpora za praćenje/registriranje svih izmjena/nadogradnji komponenti poslužitelja- ugrađena potpora za upravljanje i konfiguraciju (out-of-band) svih komonenti poslužitelja (RAID, NIC, ...)
A16 | Hlađenje: - minimalno 6 ugrađenih redundantni i izmjenjivi ventilatori za hlađenje
A17 | Napajanje: - 220V/50Hz- redundantno (N+N) napajanje - snaga pojedinog napajanja je najmanje 650W
A18 | Sukladnost, pogonski programi i potpora za navedene operacijske sustave: - Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard/Enterprise/Datacenter - Red Hat Enterprise Linux 5 - VMware vSphere 4.1 - Citrix XenServer
A19 | Jamstveni uvjeti: - uključeno jamstvo min. 3 godine od dana isporuke robe, - uz obavezan popravak u roku od 24h od prijave kvara garantiran od strane proizvođača, - jamstvo dobavljivosti rezervnih dijelova u roku od sedam (7) godina od dana isporuke robe, - jamstvo ne brani korisniku nadogradnju standardnim dijelovima - svi ugrađeni dijelovi moraju biti novi i nekorišteni - minimalno Energy Star 4.0 certified - sve komponente moraju imati CE oznaku
Ukupna cijena bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [5 empty] | 0
M.P. _________________________
(potpis ovlaštene osobe)

## GRUPA 2
Popunjava ponuditelj:
GRUPA 2: Prijenosno računalo 14W "
R.Br. | Naziv i opis | Ponuđena konfiguracija | JM | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
B | PRIJENOSNO RAČUNALO: |  | kom | 7 | 0 | 0
B1 | Naziv proizvođača:
B2 | Tip i model sustava:
B3 | Vrsta uređaja: - Prijenosno računalo
B4 | Procesor: - Intel Core i3-2350M 2 jezgre / 4 threada, 2.3 GHz, 5 GT/s
B5 | Chipset: - Intel HM65
B6 | Radna memorija: - minimalno 4 GB DDR3 SDRAM 1600 MHz (1 DIMM), - minimalno 1 memorijski utor slobodan, - proširivo do maksimalno 16GB DDR3
B7 | Grafička kartica: - Intel HD Graphics
B8 | Diskovni sustav: - minimalno 500 GB, S-ATA, - minimalno 7200 okr/min
B9 | Optički pogon: - DVD CD Multi Burner (12.7mm)
B10 | Priključci: - minimalno 1 VGA, - minimalno 1 HDMI 1.4, - minimalno 3 USB 3.0 - minimalno 1 eSata/USB combo i 1 napajajući USB, - minimalno 1 RJ45, - minimalno 4-in-1 čitač kartica
B11 | Audio: - Stereo zvučnici, ugrađen mikrofon
B12 | Ekran: - 14“ HD AntiGlare
B13 | Komunikacija: - Gigabit Ethernet, - Bluetooth 4.0, - Intel 1000 bgn WLAN
B14 | Web kamera: - 720p
B15 | Baterija /Trajanje baterije: - 6-ćelijska, - minimalno 8 sati
B16 | Tipkovnica / touchpad: - Standardna HR, Touchpad, Trackpoint
B17 | Torba: - Originalna od istog proizvođača, dimenzija 130mm/336mm/419mm
B18 | Težina / dimenzije: -maksimalno 2.1 kg (s baterijom) / 339 x 230 x 28-33mm
B19 | Operativni sustav: - minimalno Genuine Windows 7 Professional 64b - Software za izradu i vraćanje sigurnosnih kopija sustava neovisan o operativnom sustavu - Software za migraciju sustava - Software za sigurno brisanje podataka - Software za image deployement - Software za automatski pronalazak i instalaciju upravljačkih programa. Sav softwate mora biti dostupan besplatno na stranicama proizvođača računala
B20 | Podrška za operativni sustav: - Win 7: Home Basic 32, Home Premium 32, Home Premium 64, Professional 64 Linux, Win8
B21 | Jamstveni uvjeti: - uključeno jamstvo min. 3 godine od dana isporuke robe, - uz obavezan popravak u roku od 24h od prijave kvara garantiran od strane proizvođača, - jamstvo dobavljivosti rezervnih dijelova u roku od sedam (7) godina od dana isporuke robe, - jamstvo ne brani korisniku nadogradnju standardnim dijelovima - svi ugrađeni dijelovi moraju biti novi i nekorišteni - minimalno Energy Star 4.0 certified - sve komponente moraju imati CE oznaku
Ukupna cijena bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [5 empty] | 0
M.P. _________________________
(potpis ovlaštene osobe)

## GRUPA 3
Popunjava ponuditelj:
GRUPA 3: Laserski pisač
R.Br. | Naziv i opis | Ponuđena konfiguracija | JM | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
C | LASERSKI PISAČ: |  | kom | 3 | 0 | 0
C1 | Naziv proizvođača:
C2 | Tip i model sustava:
C3 | Tip ispisa: - Laserski (ne diodni)
C4 | Format papira: - A4
C5 | Brzina ispisa: - minimalno 35 stranica u minuti jednostrano (Letter), - minimalno 17 stranica u minuti dvostrano
C6 | Vrijeme do ispisa prve stranice: - maximalno 6,5 sekundi
C7 | Rezolucija: - 1200 kvaliteta slike, 1200 x 1200 dpi, 2400 kvaliteta slike, 600 x 600 dpi
C8 | Težina papira: - minimalno od 60 g/m² - minimalno do 90 g/m²
C9 | Memorija: - minimalno 32Mb standardno, - minimalno nadogradivo do 160Mb
C10 | Papir: - izlazna polica za minimalno 150 listova - ladica za ulaz papira za minimalno 250 listova - dodatna mogućnost nadogradnje za ladicu za minimalno 550 listova
C11 | Jezici: - PostScript and PCL emulation
C12 | Podržano okruženje: - Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64
C13 | Duplex: - Standardno
C14 | Priključci: - USB, - paralelni, - Ethernet port - USB kabel uključen
C15 | Maksimalni mjesečni ciklus: - minimalno 50.000 stranica
C16 | Toner: - Ugrađen, za minimalno 3.500 stranica
C17 | Dimenzije: - maksimalno 370 x 406 x 260 mm
C18 | Jamstveni uvjeti: - uključeno jamstvo min. 3 godine od dana isporuke robe, - uz obavezan popravak u roku od 24h od prijave kvara garantiran od strane proizvođača, - jamstvo dobavljivosti rezervnih dijelova u roku od sedam (7) godina od dana isporuke robe, - jamstvo ne brani korisniku nadogradnju standardnim dijelovima - svi ugrađeni dijelovi moraju biti novi i nekorišteni - minimalno Energy Star 4.0 certified - sve komponente moraju imati CE oznaku
Ukupna cijena bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [5 empty] | 0
M.P. _________________________
(potpis ovlaštene osobe)

## Sheet1 (hidden)
NE
DA

## GRUPA 4
Popunjava ponuditelj:
GRUPA 4: TONERI
R.Br. | Naziv i opis | Ponuđeni toner | JM | Kol. | Jedinična Cijena | Ukupna cijena
D | TONER:
D1 | toner HP CLJ 2020/CM2320 MFP Black (CC 530A) ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
D2 | toner HP LaserJet 1000 / 1200 (Q7115A) ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
D3 | toner HP LJ 1010/1020/3050 (Q2612A) ili jednakovrijedan |  | kom | 20 | 0 | 0
D4 | toner HP LJ 1300 (Q2613A) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D5 | toner HP LJ 1320 (Q5949X) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D6 | toner HP OFFICEJET 7210 (C8767EE) – Black ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D7 | toner HP OFFICEJET 7210 (C9369EE) - Colour ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
D8 | toner LEXMARK 120n (12016SE) ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
D9 | toner LEXMARK E260n(E260A11E) ili jednakovrijedan |  | kom | 15 | 0 | 0
D10 | toner LEXMARK X203n/204n (X203A11G) ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
D11 | toner LEXMARK X544 - Black (C544X1KG) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D12 | toner LEXMARK X544 - Cyan (C544X1CG) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D13 | toner LEXMARK X544 - Magenta(C544X1MG) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D14 | toner LEXMARK X544 - Yellow (C544X1YG) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D15 | toner SAMSUNG ML 1710 (ML-1710D3) ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 0 | 0
D16 | toner SAMSUNG ML-2571n (ML-2010D3) ili jednakovrijedan |  | kom | 10 | 0 | 0
D17 | toner SAMSUNG ML-3050n (ML-D3050B) ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 0 | 0
Ukupna cijena bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [5 empty] | 0
D19 | Uvjeti za ponuditelje: Ponuditelj je obvezan ponuditi isključivo navedene ili jednakovrijedne artikle, koje je obvezan upisati u specifikaciju uz cijenu artikla koje nudi. U slučaju nuđenja jednakovrijednog artikla, ponuditelj je dužan dokazati njegovu jednakovrijednost. U uredskim uređajima i računalnoj opremi za koje postoji jamstvo za ispravno funkcioniranje u roku definiranom od strane proizvođača, potrebno je, sukladno uputama za rukovanje, koristiti orginalni potrošni materijal. Zbog pravilnog rukovanja uredskom i računalnom opremom, a zbog očuvanja i zaštite uređaja u jamstvenom roku definiranom od strane proizvođača te definiranom kvalitetom ispisa, zahtjeva se uporaba orginalnog potrošnog materijala koji je definiran tvorničkom oznakom. Prema tržišno prisutnim robnim markama, a sukladno tvorničkim oznakama uređaja i opreme, proizvođači istih propisuju uporabu tonera i tinti čija se izvornost podrijetla i pripadnost robnoj marki definira: - službenim i tvorničkim oznakama proizvođača koje u najvećem broju slučajeva podrazumijeva tržišni naziv robne marke („HP“, „Canon“, „Lexmark“, „Epson“ i dr.) - te brojčane i slovne oznake koje najčešće uključuju modelsku/podmodelsku oznaku, te u konačnici tvornički kod - orginalnim, jediničnim pakiranjem što podrazumijeva zasebno pakiranje, često kartonske kutije, s uloženom vrećicom u kojoj se nalazi hermetički ili u inertnom plinu zatvorena kazeta/uložak s tonerom i tintom; - ugrađenom mehaničkom ili drugom zaštitom na kučište kazete, spremnika za tintu i sl. (npr. kontakt za priključak, elektronska i software-ska kompatibilnost i zaštita). U slučaju nuđenja jednakovrijednih tonera i tinti (zamjenskih), potrebno je obvezno dostaviti izjavu proizvođača uređaja (pisača) ili ovlaštenog zastupnika proizvođača uređaja (pisača) ili ovlaštenog distributera uređaja (pisača) za Republiku Hrvatsku, kojom se potvrđuje da je nuđeni jednakovrijedni proizvod sukladan za uporabu u navedenom uređaju, te da uporaba ponuđenog jednakovrijednog tonera ili tinte ne utječe na pravilan rad uređaja ili kvalitetu ispisa. Izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz navođenje svih zamjenskih artikala i uređaja za koje su isti namijenjeni. Ukoliko se prilažu izjave koje nisu na hrvatskom jeziku, tada je uz potvrde potrebno priložiti prijevod istih ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
M.P. _________________________
(potpis ovlaštene osobe)

## Ponudbeni list
Prilog: Ponudbeni list
Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb
PONUDBENI LIST
Redni broj |  | Popunjava PONUDITELJ
1 | NAZIV PONUDITELJA:
2 | SJEDIŠTE PONUDITELJA:
3 | ADRESA PONUDITELJA:
4 | OIB PONUDITELJA:
5 | BROJ ŽIRO-RAČUNA:
6 | PONUDITELJ JE OBVEZNIK PLAĆANJA PDV-a (DA/NE):
7 | ADRESA DOSTAVE POŠTE:
8 | ADRESA E-POŠTE:
9 | KONTAKT OSOBA PONUDITELJA:
10 | BROJ TELEFONA:
11 | KONTAKT BROJ FAKSA:
12 | PREDMET NABAVE:
13 | PODACI O PODIZVODITELJIMA / I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI AKODIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U POD UGOVOR:
14 | UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A:
15 | UKUPNI IZNOS PDV-A:
16 | UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM:
17 | ROK VALJANOSTI PONUDE:
18 | DATUM I POTPIS PONUDITELJA:
NAPOMENA kod ispunjavanja ponudbenog lista:
Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list mora sadržavati podatke iz točaka od 1. do 11. za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
Ovisno o broju članova zajednice ponuditelja ili podizvoditelja, ponuditelj može dodavati potrebne retke u tablici ponudbenog lista.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
M.P. _________________________
(potpis ovlaštene osobe)